## Sayfa1
T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİN SORUMLU OLDUKLARI MAHALLERDE TAKİP ETMELERİ GEREKEN HİZMETLER İÇİN PERİYODİK KONTROL FORMU
[6 empty] | Doküman No | KYT-FRM-422
[6 empty] | Yayın Tarihi | 2024-06-14
[6 empty] | Revizyon Tarihi | -
Branş | Kontrol Edilecek İşin Tanımı | Kontrol Periyodu |  |  |  | Kontrol Durumu
|  | Günlük | Haftalık | 15 Günlük | Aylık | Yapıldı | Yapılmadı
Bahçe Bakım | Çim biçme makinesi kullanımında bahçede mevcut olan su ve elektrik tesisat altyapısına zarar verilmemesi yönünde personelin bilinçlendirilmesi ve kontrol edilmesi. |  |  | #VALUE!
Gider Hatları Temizliği | WC içlerine çöp kovası konulması ve kullanımı yönlendirecek şekilde uyarı yazılarının takılması, çöp kovalarının doluluk durumlarının kontrol edilerek atıkların alınması. | #VALUE!
Zemin Kaplama Bakımı | WC, duş gibi seramik kaplı ıslak zeminlerin temizliğinde tuz ruhu, çamaşır suyu gibi yoğun asitli malzeme kullanımının azaltılması, kullanılmak zorunda kalındığında derzlere zarar vermeyecek şekilde az dozda kullanılarak bekletilmeden temizlenmesi. |  | #VALUE!
Gider Hatları Temizliği | Laboratuvar, atölye, stüdyo gibi alanlarda kullanılan kimyasal maddelerin giderlere dökülmemesi, alçı, çimento, boya, toprak, kil gibi malzemelerin lavabo ve yer süzgeci olan alanlarda yıkanmaması yönünde ilgili personeller ve öğrencilerin bilinçlendirilmesi ve kontrol edilmesi. |  | #VALUE!
Gider Hatları Temizliği | Merkezi mutfak ve yemekhanelerde yemek sonrası artan çorba ve yemek atıklarının kanalizasyon sistemine dökülmemesi, yağ veya katı madde ayrıştırıcı süzgeçlerin kullanılması yönünde personelin uyarılması ve kontrol edilmesi. | #VALUE!
Gider Hatları Temizliği | Teras üst döşemelerindeki süzgeç ve olukların (saçaklarda bulunan yağmur olukları hariç), bina bahçelerinde mevcut yağmur suyu ızgara ve kanallarının temizliklerinin yapılması ve kontrol edilmesi. |  |  |  | #VALUE!
Çevre Aydınlatma | Nöbetçi güvenlik personellerimizce çevre aydınlatmalarının kontrollerinin yapılması, gündüz saatlerinde aydınlatmaların çalışmamasına özen gösterilmesi, tespit edilen teknik sorunların bina teknik sorumlusuna bildirilmesinin sağlanması. |  | #VALUE!
Elektrik Tesisat | Binaya hizmet veren enerji odaları ve elektrik kat panolarının göz kontrolü yapılarak yanan, koku yapan veya alarm veren herhangi bir donanım olup olmadığının kontrol edilmesi. |  | #VALUE!
Elektrik Tesisat | UPS(ortasında güvenlik mili bulunan) prizlerine bilgisayar, yazıcı vb. hassas elektronik cihazların bağlanması; su ısıtıcılar, kahve makineleri, elektrikli süpürge vb. yüklü miktarda enerji tüketen ve tesisatı yoran elektrikli cihazların ise standart şebeke prizlerine bağlanması hususunda personelin bilinçlendirilmesi ve kontrol edilmesi. |  |  |  | #VALUE!
Enerji Tasarrufu | Tasarruf kapsamında; aydınlatma kullanımlarına özen gösterilmesi, kullanılmayan mahallerin aydınlatmalarının ve prizde takılı olan su ısıtıcı gibi cihazların ivedi olarak kapatılması hususunda personelin bilinçlendirilmesi ve kontrol edilmesi. |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Enerji Tasarrufu | Merkezi çayocakları haricindeki ofis ve mahallerde elektrikli su ısıtıcı, kahve makinesi, soba vb. yüklü miktarda enerji tüketen elektrikli cihaz kullanımının olmaması, kullanıldığı tespit edildiği taktirde olay tutanak altına alınarak idari işlem başlatılması. |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Mahal Temizliği | Temizlik personellerinin ortak kullanım alanlarında temizlik işlemlerini gerçekleştirirken elektrik prizlerine ve yangın algılama butonlarına zarar vermeyecek şekilde hassas davranmaları konusunda farkındalıklarının artırılması. |  |  |  | #VALUE!
Genel Arıza-Bakım | Tesisat ve kapı-pencere doğramalarında meydana gelen arızaların Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’na bildirirken üniversitemiz web sayfasında bulunan Arıza Kayıt Sistemi (https://arizatakip.amasya.edu.tr) linki kullanılarak arıza bildirimlerinin yapılması ve bu yönde personelin bilinçlendirilmesi ve kontrol edilmesi. |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Jeneratör Bakım | Binaya hizmet veren jeneratörün test modunda 5dk çalıştırılarak faaliyette kalmasının sağlanması, bu işlem yapılırken farkedilen arıza veya olumsuz bir durumun ivedi olarak Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’na bildirilmesi. |  |  | #VALUE!
Jeneratör Bakım | Jeneratör yakıtının kontrol edilmesi ve tedariğinin mütemadiyen yapılması. |  | #VALUE!
NOT: | *Bu form her ay sonunda imzalanarak birimde arşivlenecek ve taratılarak "yapiisleri@amasya.edu.tr" mail adresine gönderilecektir. *Yeni form ise "https://kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar" linkinden Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına ait Kalite Formları arasından indirilerek temin edilecektir.
Fakülte/YO/MYO Sekreteri İsim Soyisim:
| Tarih: |  |  |  | ….../….../20…..
İmza: