| ANALİZİ TALEP EDEN | Ad, Soyad: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kurum/Üniversite, Fakülte, Bölüm: Adres: | Tel: Faks: e-Posta: |

Deney, Test ve /veya Analiz Gönderen Bilgileri: ☐ Üniversite ☐ Bireysel ☐ Özel Sektör ☐ Kamu

| DENEY BİLGİLERİ | Numune Cinsi: ☐ Toprak ☐ Bitki ☐ Su ☐ Diğer (Lütfen belirtiniz) Gönderilen Numune Sayısı: Analizi İstenen Elementler: Numune içerisinde bilinen teorik miktarlar: Analiz sonuçlarını; Örnek/Örneklerde belirttiğim test ve analizlerin yapılarak sonuç raporunun/raporlarının tarafıma ☐ Elden ☐ E-Posta ile iletilmesini rica ederim. Analiz Sonrası: Artan Numunenin İadesini İstiyorum ☐ İstemiyorum ☐ |
| --- | --- |

| GÜVENLİK BİLGİLERİ | GÜVENLİK BİLGİLERİ: Numunenin, ☐ çevreye ☐ cihaza ☐ insan sağlığına (☐ Solunum: ☐ Deri: ☐ Göz: ) zararlı etkisi varsa belirtiniz. Analizi istenen numune/numuneler için gerekli tüm sağlık, toksik ve güvenlik bilgilerini bu formda belirttiğimi , “Numune Kabul Kriterlerini” kabul ettiğimi beyan ederim. Analizi Talep Eden Tarih: Ad, Soyad: İmza: |
| --- | --- |

NUMUNE KABUL KRİTERLERİ - Başvuruların kabul edilebilmesi için Analiz İstek Formu eksiksiz doldurulmalı ve yetkili kişiler tarafından imzalanmalıdır. - Numunelerin AUMAULAB’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu müşteriye aittir. - Analize hazır sıvı numune miktarı en az 5 mL, katı numune miktarı talebe göre 5 g arasında olmalıdır. Ancak bu miktarlar, örnekte analiz edilmek istenen element sayısına, konsantrasyonuna, örnek türüne ve örnek hazırlama metoduna göre değişebilir. - Analiz için gönderilecek örnekler ekstraksiyon vb. herhangi bir ön işleme gerek duyulmayacak şekilde analize hazır durumda olmalıdır. Örnekler, cihaza zarar verebilecek safsızlıklar içermemeli ve sıvı örneklerde çözünmemiş partiküller bulunmamalıdır. Analizi talep edilen örnekler 0.45 µm veya 0.22 µm’lik filtrelerden geçirilerek teslim edilmelidir. - Eğer numune çözelti halinde gönderilecek ise yalnızca deiyonize su veya HNO3 ile hazırlanmış olmalı, mutlaka polipropilen kaplarda ve şahit çözelti ile birlikte gönderilmelidir. - Katı numuneler öğütülmüş ve nem alması önlenmiş şekilde gönderilmelidir. Nitrik asitte mikrodalga fırında çözünmeyen numuneler için cihaz sorumlusu ile görüşülmesi gerekmektedir. - Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Nikel (Ni), Fosfor (P), Kurşun (Pb), Demir (Fe), Kalay (Sn), Sodyum (Na), Civa (Hg), Kadmiyum (Cd), Potasyum (K), Bizmut (Bi), Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Krom (Cr), Bakır (Cu), Bor (B), Mangan (Mn), Çinko (Zn), Kükürt (S), Selenyum (Se), Kobalt (Co), Altın (Au), Silisyum (Si), Molibden (Mo), Titanyum (Ti), Platinyum (Pt), Gümüş (Ag) standartlarımız mevcuttur. Bu standartlar dışındaki analizlerde standartlar, talep eden tarafından verilmelidir. - Analizi yapılacak örneklerde ön işlemlerin gerekli olması halinde analiz talep formlarında mutlaka belirtilmelidir. Yapılacak ön işlemler için ek ücret alınır. - Deney ve hizmet ücretinin ödendiğine dair fatura ibraz edilmeden deney raporu düzenlenmez. - Deney sonuçlarının tezde, bilimsel bir yayında ya da kitapta kullanılması halinde bu deneylerin yapıldığı yerin AUMAULAB olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. - Yapılacak analiz süresi örneklerin kabul edildiği tarihinden itibaren en fazla 30 iş günüdür. İş yoğunluğuna göre analiz süresi uzayabilir. Cihaz arızası, iş yoğunluğu vb. sebeplerle herhangi bir gecikme olması durumunda bilgilendirme yapılacaktır.

| ETİKET NO | NUMUNE ADI | NUMUNE İÇERİĞİ | AÇIKLAMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| - Sonuçlar etiket numaraları üzerinden rapor edilecektir. - Numune adının belirtilmesi zorunlu değildir. Ancak içeriğinin belirtilmesi zorunludur. - Numunenizin saklanması, insan sağlığı veya güvenlik açısından varsa riskleri açıklama sütununda belirtiniz. - Örnek sayınız 10’dan fazla ise sonraki sayfadan devam ediniz. |  |  |  |