| TÜP NO : |  | YANGIN SÖNDÜRÜCÜ TÜP İÇERİĞİ KONTROLÜ ( İlgili Firma Bakım/Dolum ve Hizmet Fatura bilgilerine göre işlenecektir. ) |  |  |  |  | (1) ( Aylık YSC Kontrol Talimatına göre YSC'larından sorumlu personel tarafından yapılacak Kontroller ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CİNSİ : |  |  |  |  |  |  | (2) Manometre Durumu |  | (3) Püskürtme Hortum Tertibatı |  | (4) Genel Deformasyon Korozyon |  | (4) Sızdırma Veya Tıkanıklık |  | (5) Uyarı Levhaları |  | (6) Tetik Sistemi Emniyet Ventili |  | (7) YSC Yerleşim Yeri ve Şekli |  | Aylık Kontrol Yapan Sorumlu Personel |  |
| YERİ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AYLAR | AYLIK KONTROL TARİHİ | İLK DOLUM TARİHİ | 1. KONTROL BANDROL TARİHİ | 2. KONTROL BANDROL TARİHİ | 3. KONTROL BANDROL TARİHİ | TEKRAR DOLUM TARİHİ | Uygun | Uygun Değil | Uygun | Uygun Değil | Var | Yok | Var | Yok | Var | Yok | Var | Yok | Uygun | Uygun Değil | Adı Soyadı İmza |
| OCAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŞUBAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MART |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NİSAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAYIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HAZİRAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMMUZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AĞUSTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EYLÜL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EKİM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KASIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARALIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- (1) Yangın söndürme cihazının kontrolü her ayın 1’inde olmak üzere sorumlu personel tarafından ayda 1 defa yapılır.

AYLIK KONTROL TALİMATI

- (2) Yangın söndürme cihazı manometresi kontrol edilir. Standart 18 Atü basınçta olmalıdır. Monometresi düşmüş olan tüp dolum için ilgili firmaya gönderilir.

- (3) Püskürtme hortum ve kafaları kontrol edilir deforme olanların değiştirilmesi sağlanır.

- (4) Yangın söndürme cihazı mühürü kontrol edilir. Kopuksa derhal kontrol ve dolumu için satıcı firmaya gönderilip tamiri veya dolumu yapılması sağlanır.

- (4) Söndürücünün belirgin bir biçimde hasar görmediği, korozyona uğramadığı, sızdırmadığı veya bir meme tıkanıkığı bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

- (5) Uyarıcı levhaların kontrolü yapılır. Eksik olanlar tamamlanır, Tüp numaraları kontrol edilir. Eksik olanlar tamamlanır.

- (6) YSC Tetik sisteminde emniyet ventili bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

- (7) YSC'nin Güneş ve Nemden korunacak şekilde, asma halkası ile 90 cm yükseklikte uygun biçimde asılı olup olmadığı kontrol edilir.

| Svl Savunma Uzmanı veya Sorumlu Personel |  |  |  | Sorumlu Yönetici: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İmza : |  |  |  | İmza |  |

KYS-FRM-064/00